{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["龙祥路公厕","中立交东","五一路"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"龙祥路公厕","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,1,0,6],[1,2,1,6]]}
[null,"询价表  "]
[null,"工程地点：","龙祥路"]
[null,"项目名称","单位","数量","施工工艺及材料说明","单价","小计"]
[1,"顶面防水","平方",43,"人工费"]
[2,"拆除地面瓷砖","平方",19.4,"人工费"]
[3,"抽粪水","项",1,"人工费，清运车费"]
[4,"垃圾外运","项",1,"人工费，清运车费"]
[5,"砖墙混凝土基层","平方",19.4,"砖墙混凝土预制35公分厚"]
[6,"地面防水","平方",19.4,"德高"]
[7,"贴砖","平方",23.6,"600*600地板砖"]
[8,"美缝","项",1,"人工费，副料费"]
[9,"安装蹲便器","套",4,"人工费，副料费"]
[10,"洗手池拆除，从新安装","套",4,"人工费，副料费"]
[11,"更换洗手池柱","套",3,"人工费，副料费"]
[12,"修水箱","套",4,"人工费，副料费"]
[13,"换主排水道","米",44,"110换200口径 PVC"]
[14,"挖主排水道沟","米",27,"人工费"]
[15,"绿化回种","项",1,"人工费（不含浇水，成活）"]
["合计",{"$nulls":3},"            "]

{"sheet":"中立交东","index":1,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,1,0,6],[1,2,1,6]]}
[null,"询价表  "]
[null,"工程地点：","中立交东"]
[null,"项目名称","单位","数量","施工工艺及材料说明","单价","小计"]
[1,"顶面防水","平方",67.2,"雨虹SPS0.3厚"]
[2,"垃圾外运","项",1,"人工费，清运车费"]
[3,"墙沿瓷砖脱落处理","米",44.1,"墙沿瓷砖去除，粉刷外墙漆"]
[4,"窗口防楼板下坠加固定处理","项",4,"200*80镀锌钢焊框固定"]
[5,"外修面刷外墙漆","项",1,"人工费，副料费"]
[6,"楼顶防楼板下坠加固定处理","项",1,"人工费，副料费"]
[7,"楼顶边沿墙面翻新","米",44.1,"人工费，副料费"]
[8,"窗户格栅翻新","项",1,"人工费，副料费"]
[9,"室内高空瓷砖拆除","顶",1,"人工费，清理费"]
[10,"室内高瓷砖加固定","项",1,"人工费，副料费"]
[11,"室内墙面防瓷涂料","平方",88,"人工费，副料费"]
[12,"二次垃圾外运","项",1,"人工费，清运车费"]
["合计"]

{"sheet":"五一路","index":2,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,1,0,6],[1,2,1,6]]}
[null,"询价表  "]
[null,"工程地点：","五一路"]
[null,"项目名称","单位","数量","施工工艺及材料说明","单价","小计"]
[1,"拆除地面瓷砖","平方",3.05,"人工费"]
[2,"垃圾外运","项",1,"人工费，清运车费"]
[3,"砖墙混凝土基层","平方",3.05,"砖墙混凝土预制35公分厚"]
[4,"地面防水","平方",3.05,"德高"]
[5,"贴砖","平方",3.05,"600*600地板砖"]
[6,"美缝","项",1,"人工费，副料费"]
[7,"安装蹲便器","套",1,"人工费，副料费"]
[8,"洗手池拆除，从新安装","项",1,"人工费，副料费"]
[9,"更换主下水管（110","项",1,"人工费，材料费"]
["合计"]